## #1 - 메인 UI
친환경 관련 법규 검토 SHEET
ver.230315b
01 | 프로젝트 개요
✔ | 프로젝트명 |  | : | 남해군 상주항, 금전항 어촌뉴딜사업 해양레저스테이션 | [6 empty] | ▶ |  |  | 인허가 및 사업승인 관련
✔ | 지역 |  | : | 서울특별시 | ✔ | 신축/재축/증축 구분 |  | : | 신축 |  |  |  |  | 6
✔ | 발주처 구분 |  | : | 공공기관 | ✔ | 난방 적용 여부 |  | : | 난방 적용 건축물 |  |  |  |  | 예비인증
✔ | 건축물 용도 |  | : | 공동주택 | ✔ | 교육환경보호구역 해당 |  | : | 200m 이내 교육시설 존재 |  |  | 친환경 관련 의무 사항 |  | 5
✔ | 세대수(공동주택일 경우) |  | : | 1000 | ✔ | 도시정비사업 해당 |  | : | 도시정비사업 해당 |  |  | 16 |  | 본인증
✔ | 사업계획승인/인허가 |  | : | 건축허가 | ✔ | 4대강 수계 해당 |  | : | 한강 수계 지역 |  |  |  |  | 4
✔ | 대지면적(㎡) |  | : | 50000 | [9 empty] | 심의 대행
✔ | 연면적(㎡) |  | : | 90000 | [9 empty] | 1
✔ | 지하주차장 연면적(㎡) |  | : | 20000 | [7 empty] | 신재생에너지 |  | 공급 의무 비율 | 필요용량(PV 적용시)
✔ | 층수 |  | : | 20 | [9 empty] | 10% 이상 | 100kW
02 | 친환경 관련 법규 해당사항 (요구등급 추가 예정, 지자체별 기준 적용 예정)
인허가 및 사업승인 |  | 6
|  |  |  | 에너지절약형 친환경주택 |  |  | 에너지절약 계획서-주거용 |  |  | 에너지절약 계획서-비주거용 |  |  | 에너지소비총량제(ECO2-OD)
|  |  |  | 범죄예방 건축기준 |  |  | 건강친화형주택 건설기준 |  |  | 저영향개발 사전협의 |  |  | 수질오염총량제
|  |  |  | 공동주택 소음 예측 및 실측 |  |  | 공동주택 결로방지 설계기준
예비인증 |  | 5
|  |  |  | 녹색건축인증 |  |  | 공동주택 성능등급 인증 |  |  | 건축물에너지효율등급 인증 |  |  | 제로에너지건축물(ZEB) 인증
|  |  |  | 장애물없는생활환경(BF) 인증 |  |  | 장수명주택인증
본인증 |  | 4
|  |  |  | 녹색건축인증 |  |  | 공동주택 성능등급 인증 |  |  | 건축물에너지효율등급 인증 |  |  | 제로에너지건축물(ZEB) 인증
장애물없는생활환경(BF) 인증
심의 대행 |  | 1
|  |  |  | 교육환경평가 심의 |  |  | 경관 심의
신재생에너지 |  | 0
|  |  |  | 신재생에너지 설치 의무(공공) |  |  | 신재생에너지 설치 의무(지자체)
**신재생에너지 자동화 아직 미적용 상태임
**경관심의대상 관련 법규 조사해야 함 | [12 empty] | ☞ | 자세히 보기

## #2 - 자세히보기
자세히 보기 탭 누르면 나올 내용들 (자동 알고리즘 구현 예정)
항목별 법규 요약
각 항목별 법규 판단 근거 간략하게 자동 정리
신재생에너지 용량 자동 산출
예상에너지 사용량 / 신재생에너지 필요용량 자동 산출
단열재 두께 자동 산출 예정
단열재 종류별 두께 자동산출

## 판정결과LIST
인허가 및 사업승인 | 에너지절약형 친환경주택 | 의무 대상 아님 | 0 | 6
| 에너지절약 계획서-주거용 | 의무 대상 아님 | 0
| 에너지절약 계획서-비주거용 | 의무 대상 아님 | 0
| 에너지소비총량제(ECO2-OD) | 의무 대상 | 1
| 범죄예방 건축기준 | 의무 대상 | 1
| 건강친화형주택 건설기준 | 의무 대상 | 1
| 저영향개발 사전협의 | 의무 대상 | 1
| 수질오염총량제 | 의무 대상 | 1
| 공동주택 소음 예측 및 실측 | 의무 대상 | 1
| 공동주택 결로방지 설계기준 | 의무 대상 아님 | 0
예비인증 | 녹색건축인증 | 의무 대상 | 1 | 5
| 공동주택 성능등급 인증 | 의무 대상 | 1
| 건축물에너지효율등급 인증 | 의무 대상 | 1
| 제로에너지건축물(ZEB) 인증 | 의무 대상 | 1
| 장애물없는생활환경(BF) 인증 | 의무 대상 아님 | 0
| 장수명주택인증 | 의무 대상 | 1
본인증 | 녹색건축인증 | 의무 대상 | 1 | 4
| 공동주택 성능등급 인증 | 의무 대상 | 1
| 건축물에너지효율등급 인증 | 의무 대상 | 1
| 제로에너지건축물(ZEB) 인증 | 의무 대상 | 1
| 장애물없는생활환경(BF) 인증 | 의무 대상 아님 | 0
심의 대행 | 교육환경평가 심의 | 의무 대상 | 1 | 1
경관심의
신재생에너지 | 신재생에너지 |  |  | 0
16

## 법규 검토 과정
인허가/사업승인시
에너지절약형 친환경주택 | 의무 대상 아님
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3
|  |  |  | 주택건설기준 등에 관한 규정 64조 | 주택법 제15조 | 주택법 시행령 제27조
|  |  | 관련 법규 원문 | 주택건설기준 등에 관한 규정 64조(에너지절약형 친환경 주택의 건설기준 등) ① 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인을 받은 공동주택을 건설하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나 이상의 기술을 이용하여 주택의 총 에너지사용량 또는 총 이산화탄소배출량을 절감할 수 있는 에너지절약형 친환경 주택(이하 이 장에서 “친환경 주택”이라 한다)으로 건설하여야 한다. <개정 2014. 12. 23., 2016. 2. 29., 2016. 8. 11.> | 주택법 제15조(사업계획의 승인) ① 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택건설사업을 시행하려는 자 또는 대통령령으로 정하는 면적 이상의 대지조성사업을 시행하려는 자는 다음 각 호의 사업계획승인권자(이하 “사업계획승인권자”라 한다. 국가 및 한국토지주택공사가 시행하는 경우와 대통령령으로 정하는 경우에는 국토교통부장관을 말하며, 이하 이 조, 제16조부터 제19조까지 및 제21조에서 같다)에게 사업계획승인을 받아야 한다. 다만, 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 주택법 시행령 제27조(사업계획의 승인) ① 법 제15조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 호수”란 다음 각 호의 구분에 따른 호수 및 세대수를 말한다. 2. 공동주택: 30세대(리모델링의 경우에는 증가하는 세대수를 기준으로 한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공동주택을 건설(리모델링의 경우는 제외한다)하는 경우에는 50세대로 한다.
|  |  | 요약 설명 | 사업계획승인 대상 공동주택 의무 | 사업계획승인을 받아야 하는 호수 → 대통령령 | 사업계획승인 대상 공동주택 = 30세대 이상의 공동주택 ※ 다세대주택 등 일부 경우에 한해, 50세대 이상일 경우 사업계획승인 대상일 수 있음, 이런 경우는 발주처에 별도로 '사업계획승인 대상 여부'를 확인
의무대상 여부 판정
|  |  | 모두 만족 (AND) | 3 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 건축물 용도(=공동주택) | Y | 1 | 2 | 의무 대상 아님
|  |  |  | 세대수(>=30) | Y | 1
|  |  |  | 사업계획승인/인허가(=사업계획승인) | N | 0
에너지절약 계획서-주거용 | 의무 대상 아님
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3
|  |  |  | 녹색건축물 조성지원법 제14조 | 녹색건축물 조성 지원법 시행령 제10조
|  |  | 관련 법규 원문 | 녹색건축물 조성지원법 제14조(에너지 절약계획서 제출) ① 대통령령으로 정하는 건축물의 건축주가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신청을 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 에너지 절약계획서를 제출하여야 한다. <개정 2016. 1. 19.> 1. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가(대수선은 제외한다) 2. 「건축법」 제19조제2항에 따른 용도변경 허가 또는 신고 3. 「건축법」 제19조제3항에 따른 건축물대장 기재내용 변경 | 녹색건축물 조성 지원법 시행령 제10조(에너지 절약계획서 제출 대상 등) ① 법 제14조제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 건축물”이란 연면적의 합계가 500제곱미터 이상인 건축물을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 건축하려는 건축주는 에너지 절약계획서를 제출하지 아니한다. <개정 2013. 3. 23., 2015. 5. 28., 2016. 12. 30.> 1. 「건축법 시행령」 별표 1 제1호에 따른 단독주택 2. 문화 및 집회시설 중 동ㆍ식물원 3. 「건축법 시행령」 별표 1 제17호부터 제26호까지의 건축물 중 냉방 및 난방 설비를 모두 설치하지 아니하는 건축물 4. 그 밖에 국토교통부장관이 에너지 절약계획서를 첨부할 필요가 없다고 정하여 고시하는 건축물
|  |  | 요약 설명 | 건축허가, 용도변경, 건축물대장 기재내용 변경 등 해당됨 | 1. 연면적 500㎡ 이상은 대부분 해당 2. 단독주택, 동식물원, 제외 3. 냉방 및 난방 모두 하지 않는 건축물은 제외됨
의무대상 여부 판정
|  |  | 모두 만족 (AND) | 3 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 사업계획승인/인허가(=건축허가) | Y | 1 | 2 | 의무 대상 아님
|  |  |  | 건축물 용도(=일반 주거용 건축물) | N | 0
|  |  |  | 연면적(>=500) | Y | 1
에너지절약 계획서-비주거용 | 의무 대상 아님
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3
|  |  |  | 녹색건축물 조성지원법 제14조 | 녹색건축물 조성 지원법 시행령 제10조
|  |  | 관련 법규 원문 | 녹색건축물 조성지원법 제14조(에너지 절약계획서 제출) ① 대통령령으로 정하는 건축물의 건축주가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신청을 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 에너지 절약계획서를 제출하여야 한다. <개정 2016. 1. 19.> 1. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가(대수선은 제외한다) 2. 「건축법」 제19조제2항에 따른 용도변경 허가 또는 신고 3. 「건축법」 제19조제3항에 따른 건축물대장 기재내용 변경 | 녹색건축물 조성 지원법 시행령 제10조(에너지 절약계획서 제출 대상 등) ① 법 제14조제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 건축물”이란 연면적의 합계가 500제곱미터 이상인 건축물을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 건축하려는 건축주는 에너지 절약계획서를 제출하지 아니한다. <개정 2013. 3. 23., 2015. 5. 28., 2016. 12. 30.> 1. 「건축법 시행령」 별표 1 제1호에 따른 단독주택 2. 문화 및 집회시설 중 동ㆍ식물원 3. 「건축법 시행령」 별표 1 제17호부터 제26호까지의 건축물 중 냉방 및 난방 설비를 모두 설치하지 아니하는 건축물 4. 그 밖에 국토교통부장관이 에너지 절약계획서를 첨부할 필요가 없다고 정하여 고시하는 건축물
|  |  | 요약 설명 | 건축허가, 용도변경, 건축물대장 기재내용 변경 등 해당됨 | 1. 연면적 500㎡ 이상은 대부분 해당 2. 단독주택, 동식물원, 제외 3. 냉방 및 난방 모두 하지 않는 건축물은 제외됨
의무대상 여부 판정
|  |  | 모두 만족 (AND) | 3 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과 | ▶ (OR) | 의무 대상 아님
|  |  |  | 사업계획승인/인허가 (=건축허가, 용도변경, 건축물대장 기재내용 변경 해당) | Y | 1 | 2 | 의무 대상 아님
|  |  |  | 건축물 용도(=비주거용건축물) | N | 0
|  |  |  | 연면적(>=500) | Y | 1
|  |  | 모두 만족 (AND) | 3 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 건축물 용도(=공동주택) | Y | 1 | 2 | 의무 대상 아님
|  |  |  | 사업계획승인/인허가(=사업계획승인) | N | 0
|  |  |  | 연면적(>=500) | Y | 1
에너지소비총량제(ECO2-OD) | 의무 대상
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3
건축물의 에너지절약설계기준 제21조
|  |  | 관련 법규 원문 | 건축물의 에너지절약설계기준 제21조(건축물의 에너지소요량의 평가대상 및 에너지소요량 평가서의 판정) ① 신축 또는 별동으로 증축하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물은 1차 에너지소요량 등을 평가하여 별지 제1호 서식에 따른 건축물 에너지소요량 평가서를 제출하여야 한다. 1. 「건축법 시행령」 별표1에 따른 업무시설 중 연면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 건축물 2. 「건축법 시행령」 별표1에 따른 교육연구시설 중 연면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 건축물 3. 연면적의 합계가 500제곱미터 이상인 모든 용도의 공공기관 건축물
|  |  | 요약 설명 | 1. 신축 또는 별동 증축 2. 업무시설 또는 교육연구시설의 경우, 연면적 3천 이상 3. 공공기관 건축물, 연면적 5백 이상(모든 용도)
의무대상 여부 판정
|  |  | 모두 만족 (AND) | 3 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과 | ▶ (OR) | 의무 대상
|  |  |  | 신축/재축/증축 구분(=신축, 재축, 별동증축) | Y | 1 | 3 | 의무 대상
|  |  |  | 연면적(>=500) | Y | 1
|  |  |  | 발주처 구분(=공공기관) | Y | 1
|  |  | 모두 만족 (AND) | 3 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 신축/재축/증축 구분(=신축, 재축, 별동증축) | Y | 1 | 2 | 의무 대상 아님
|  |  |  | 연면적(>=3000) | Y | 1
|  |  |  | 건축물 용도(=업무시설 또는 교육연구시설) | N | 0
범죄예방 건축기준 | 의무 대상
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3
|  |  |  | 건축법 제53조의2 | 건축법 시행령 제63조의6
|  |  | 관련 법규 원문 | 건축법 제53조의2(건축물의 범죄예방) ① 국토교통부장관은 범죄를 예방하고 안전한 생활환경을 조성하기 위하여 건축물, 건축설비 및 대지에 관한 범죄예방 기준을 정하여 고시할 수 있다. ② 대통령령으로 정하는 건축물은 제1항의 범죄예방 기준에 따라 건축하여야 한다. | 건축법 시행령 제63조의6(건축물의 범죄예방) 법 제53조의2제2항에서 “대통령령으로 정하는 건축물”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다.<개정 2018. 12. 31.> 1. 다가구주택, 아파트, 연립주택 및 다세대주택 2. 제1종 근린생활시설 중 일용품을 판매하는 소매점 3. 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설 4. 문화 및 집회시설(동ㆍ식물원은 제외한다) 5. 교육연구시설(연구소 및 도서관은 제외한다) 6. 노유자시설 7. 수련시설 8. 업무시설 중 오피스텔 9. 숙박시설 중 다중생활시설
|  |  | 요약 설명 |  | 상기 용도에 해당될 경우
의무대상 여부 판정
|  |  | 하나라도 해당되면 의무대상 | 10 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 건축물 용도(=공동주택) | Y | 1 | 1 | 의무 대상
|  |  |  | 건축물 용도(=오피스텔) | N | 0
|  |  |  | 건축물 용도(=다가구/다세대/연립주택) | N | 0
|  |  |  | 건축물 용도(=소매점(제1종 근린생활시설)) | N | 0
|  |  |  | 건축물 용도(=다중생활시설(제2종 근린생활시설)) | N | 0
|  |  |  | 건축물 용도(=다중생활시설(숙박시설)) | N | 0
|  |  |  | 건축물 용도(=문화 및 집회시설(동식물원 제외)) | N | 0
|  |  |  | 건축물 용도(=교육연구시설(연구소 및 도서관 제외)) | N | 0
|  |  |  | 건축물 용도(=노유자시설) | N | 0
|  |  |  | 건축물 용도(=수련시설) | N | 0
건강친화형주택 건설기준 | 의무 대상
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3
주택건설기준 등에 관한 규정 제65조
|  |  | 관련 법규 원문 | 주택건설기준 등에 관한 규정 제65조(건강친화형 주택의 건설기준) ① 500세대 이상의 공동주택을 건설하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여 세대 내의 실내공기 오염물질 등을 최소화할 수 있는 건강친화형 주택으로 건설하여야 한다. <개정 2013. 12. 4.>
|  |  | 요약 설명 | 500세대 이상 공동주택
의무대상 여부 판정
|  |  | 모두 만족 (AND) | 2 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 건축물 용도(=공동주택) | Y | 1 | 2 | 의무 대상
|  |  |  | 세대수(>=500) | Y | 1
저영향개발 사전협의 | 의무 대상
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3
|  |  |  | 서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본 조례 제9조 | 서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본 조례 제11조 | 서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본 조례 제12조
|  |  | 관련 법규 원문 | 서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본 조례 제9조(사전협의 대상과 시기) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개발사업의 시행자 또는 사용승인 및 인ㆍ허가권자는 사업구역내에서 빗물의 외부 유출이 최소화 될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입을 계획하여 물순환 관리 주관부서에 사전협의하여야 한다. 단, 건축연면적의 변경, 10퍼센트이내의 건축면적 변경(증축ㆍ개축ㆍ재축을 포함한다)등 토지이용계획 변경이 없는 경미한 변경 사항에 대하여는 그러하지 아니한다. <개정 2015.10.8, 2018.1.4, 2019.3.28> 1. 제11조에 따른 빗물관리시설 설치 대상사업 2. 제12조에 따른 빗물관리시설 설치 권고사업 3. 그 밖에 빗물관리가 필요한 시설로서 시장이 정하는 시설 ② 대지면적 1만제곱미터 이상 대규모 개발사업은 사전협의 전 제21조의 물순환 시민위원회의 자문을 받아야 한다. <신설 2018.1.4> | 서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본 조례 제11조(빗물관리시설의 설치 대상 등) 1. 「건축법」 제29조에 따른 건축 협의 대상 중 대지면적이 2천제곱미터 이상이거나 건축연면적이 3천제곱미터 이상인 건축(신축ㆍ증축ㆍ개축ㆍ재축 또는 이전을 포함한다) 2. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교를 설립하는 경우의 건축공사 | 서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본 조례 제12조(빗물관리시설의 설치 권고 등) ① 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설물 또는 건축물의 설치자 및 관리자에게 빗물관리시설의 설치를 권고할 수 있다. <개정 2015.10.8, 2019.3.28> 1. 「자연재해대책법」 제5조에 따른 재해영향평가등의 협의 대상 개발사업 2. 「자연재해대책법」 제19조의6에 따른 우수유출저감대책 수립 대상사업 3. 「환경영향평가법」 제22조제1항에 따른 환경영향평가 대상사업 및 「서울특별시 환경영향평가 조례」 제4조에 따른 환경영향평가 대상시설 4. 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물중 대지면적 1,000제곱미터 이상이거나 연면적이 1,500제곱미터 이상인 건축물 5. 「건축법」 제11조제2항에 따른 건축허가 사전승인대상 건축물 6. 「건축법」 제2조제1항제11호에 따른 도로
|  |  | 요약 설명 | 서울시 대지면적 1만 제곱미터 이상 | 대지면적 2천 이상 건축연면적 3천 이상 학교 신축
의무대상 여부 판정
|  |  | 모두 만족 (AND) | 2 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과 | ▶ (OR) | 의무 대상
|  |  |  | 지역(=서울특별시) | Y | 1 | 2 | 의무 대상
|  |  |  | 대지면적(>=1000) | Y | 1
|  |  | 모두 만족 (AND) | 2 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 지역(=서울특별시) | Y | 1 | 2 | 의무 대상
|  |  |  | 연면적(>=1500) | Y | 1
|  |  | 모두 만족 (AND) | 2 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 지역(=서울특별시) | Y | 1 | 1 | 의무 대상 아님
|  |  |  | 건축물 용도(=학교) | N | 0
수질오염총량제 | 의무 대상
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3
오염총량관리 기본방침
|  |  | 관련 법규 원문 | 20세대 이상 공동주택 | 한강수계, 낙동강수계, 금강수계, 영산강수계 해당지역
요약 설명
의무대상 여부 판정
|  |  | 모두 만족 (AND) | 3 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 건축물 용도(=공동주택) | Y | 1 | 3 | 의무 대상
|  |  |  | 세대수(>=20) | Y | 1
|  |  |  | 4대강 수계 해당(=4대강 수계 해당지역) | Y | 1
공동주택 소음 예측 및 실측 | 의무 대상
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3
|  |  |  | 주택법 제42조 | 주택건설기준등에관한규정 제9조 | 주택법 시행령 제27조
|  |  | 관련 법규 원문 | 주택법 [시행 2022. 8. 4.] [법률 제18834호, 2022. 2. 3., 일부개정] 제42조(소음방지대책의 수립) ① 사업계획승인권자는 주택의 건설에 따른 소음의 피해를 방지하고 주택건설 지역 주민의 평온한 생활을 유지하기 위하여 주택건설사업을 시행하려는 사업주체에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 소음방지대책을 수립하도록 하여야 한다. ② 사업계획승인권자는 대통령령으로 정하는 주택건설 지역이 도로와 인접한 경우에는 해당 도로의 관리청과 소음방지대책을 미리 협의하여야 한다. 이 경우 해당 도로의 관리청은 소음 관계 법률에서 정하는 소음기준 범위에서 필요한 의견을 제시할 수 있다. ③ 제1항에 따른 소음방지대책 수립에 필요한 실외소음도와 실외소음도를 측정하는 기준은 대통령령으로 정한다. ④ 국토교통부장관은 제3항에 따른 실외소음도를 측정할 수 있는 측정기관(이하 “실외소음도 측정기관”이라 한다)을 지정할 수 있다. ⑤ 국토교통부장관은 실외소음도 측정기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우 그 지정을 취소하여야 한다. 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 실외소음도 측정기관으로 지정을 받은 경우 2. 제3항에 따른 실외소음도 측정기준을 위반하여 업무를 수행한 경우 3. 제6항에 따른 실외소음도 측정기관의 지정 요건에 미달하게 된 경우 ⑥ 실외소음도 측정기관의 지정 요건, 측정에 소요되는 수수료 등 실외소음도 측정에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다 | 주택건설기준 등에 관한 규정 ( 약칭: 주택건설기준규정 ) [시행 2022. 12. 8.] [대통령령 제33023호, 2022. 12. 6., 타법개정] 제9조(소음방지대책의 수립) ①사업주체는 공동주택을 건설하는 지점의 소음도(이하 “실외소음도”라 한다)가 65데시벨 미만이 되도록 하되, 65데시벨 이상인 경우에는 방음벽ㆍ방음림(소음막이숲) 등의 방음시설을 설치하여 해당 공동주택의 건설지점의 소음도가 65데시벨 미만이 되도록 법 제42조제1항에 따른 소음방지대책을 수립해야 한다. 다만, 공동주택이 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따른 도시지역(주택단지 면적이 30만제곱미터 미만인 경우로 한정한다) 또는 「소음ㆍ진동관리법」 제27조에 따라 지정된 지역에 건축되는 경우로서 다음 각 호의 기준을 모두 충족하는 경우에는 그 공동주택의 6층 이상인 부분에 대하여 본문을 적용하지 않는다. <개정 2007. 7. 24., 2010. 6. 28., 2013. 6. 17., 2016. 8. 11., 2021. 1. 5.> 1. 세대 안에 설치된 모든 창호(窓戶)를 닫은 상태에서 거실에서 측정한 소음도(이하 “실내소음도”라 한다)가 45데시벨 이하일 것 | 주택법 시행령 [시행 2022. 2. 11.] [대통령령 제32411호, 2022. 2. 11., 일부개정] 전체조문보기 제27조(사업계획의 승인) ① 법 제15조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 호수”란 다음 각 호의 구분에 따른 호수 및 세대수를 말한다. <개정 2018. 2. 9.> 1. 단독주택: 30호. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 단독주택의 경우에는 50호로 한다. 가. 법 제2조제24호 각 목의 어느 하나에 해당하는 공공사업에 따라 조성된 용지를 개별 필지로 구분하지 아니하고 일단(一團)의 토지로 공급받아 해당 토지에 건설하는 단독주택 나. 「건축법 시행령」 제2조제16호에 따른 한옥 2. 공동주택: 30세대(리모델링의 경우에는 증가하는 세대수를 기준으로 한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공동주택을 건설(리모델링의 경우는 제외한다)하는 경우에는 50세대로 한다. 가. 다음의 요건을 모두 갖춘 단지형 연립주택 또는 단지형 다세대주택 1) 세대별 주거전용면적이 30제곱미터 이상일 것 2) 해당 주택단지 진입도로의 폭이 6미터 이상일 것. 다만, 해당 주택단지의 진입도로가 두 개 이상인 경우에는 다음의 요건을 모두 갖추면 진입도로의 폭을 4미터 이상 6미터 미만으로 할 수 있다. 가) 두 개의 진입도로 폭의 합계가 10미터 이상일 것 나) 폭 4미터 이상 6미터 미만인 진입도로는 제5조에 따른 도로와 통행거리가 200미터 이내일 것
|  |  | 요약 설명 |  |  | 30세대 이상 공동주택
의무대상 여부 판정
|  |  | 모두 만족 (AND) | 2 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 건축물 용도(=공동주택) | Y | 1 | 2 | 의무 대상
|  |  |  | 세대수(>=30) | Y | 1
공동주택 결로방지 설계기준 | 의무 대상 아님
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3
|  |  |  | 주택법 제42조 | 공동주택 결로 방지를 위한 설계기준
|  |  | 관련 법규 원문 | 주택건설기준 등에 관한 규정 제14조의3(벽체 및 창호 등) ① 500세대 이상의 공동주택을 건설하는 경우 벽체의 접합부위나 난방설비가 설치되는 공간의 창호는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합한 결로(結露)방지 성능을 갖추어야 한다. | 공동주택 결로 방지를 위한 설계기준 제3조(적용범위) 이 기준은 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인을 받아 건설하는 500세대 이상의 공동주택에 적용한다.
|  |  | 요약 설명 |  | 500세대 이상 공동주택
의무대상 여부 판정
|  |  | 모두 만족 (AND) | 3 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 건축물 용도(=공동주택) | Y | 1 | 2 | 의무 대상 아님
|  |  |  | 세대수(>=500) | Y | 1
|  |  |  | 사업계획승인/인허가(=사업계획승인) | N | 0
녹색건축인증 | 의무 대상
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3
|  |  |  | 녹색건축물 조성 지원법 제16조 | 녹색건축 인증 기준 제7조 | 녹색건축물 조성 지원법 시행령 제11조의3
|  |  | 관련 법규 원문 | 녹색건축물 조성 지원법 제16조(녹색건축의 인증) ⑦ 대통령령으로 정하는 건축물을 건축 또는 리모델링하는 건축주는 해당 건축물에 대하여 녹색건축의 인증을 받아 그 결과를 표시하고, 「건축법」 제22조에 따라 건축물의 사용승인을 신청할 때 관련 서류를 첨부하여야 한다. 이 경우 사용승인을 한 허가권자는 「건축법」 제38조에 따른 건축물대장에 해당 사항을 지체 없이 적어야 한다. | (국토교통부) 녹색건축 인증 기준 [시행 2021. 4. 1.] [국토교통부고시 제2021-278호, 2021. 3. 26., 일부개정] 제7조(녹색건축 인증의 취득 의무) ① 삭제 ② 「건축법 시행령」 별표 1 제14호가목의 공공업무시설 중 「녹색건축물 조성 지원법 시행령」제11조의3에 해당하는 건축물의 경우 우수(그린2등급) 등급 이상을 취득하여야 한다. | 녹색건축물 조성 지원법 시행령 제11조의3(녹색건축 인증대상 건축물) 법 제16조제7항 전단에서 “대통령령으로 정하는 건축물”이란 다음 각 호의 기준에 모두 해당하는 건축물을 말한다.<개정 2019. 12. 31.> 1. 제9조제2항 각 호의 기관이 소유 또는 관리하는 건축물일 것 2. 신축ㆍ재축 또는 증축하는 건축물일 것. 다만, 증축의 경우에는 건축물이 있는 대지에 별개의 건축물로 증축하는 경우로 한정한다. 3. 연면적(하나의 대지에 복수의 건축물이 있는 경우 모든 건축물의 연면적을 합산한 면적을 말한다)이 3천제곱미터 이상일 것 4. 법 제14조제1항에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상일 것
|  |  | 요약 설명 |  | 공공업무시설+연면적 3천이상 = 우수등급 | 공공기관 발주 모든 건축물+연면적 3천이상 = 일반등급
의무대상 여부 판정
|  | 일반등급 | 모두 만족 (AND) | 3 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과 | ▶ (OR) | 의무 대상
|  |  |  | 발주처 구분(=공공기관) | Y | 1 | 3 | 의무 대상
|  |  |  | 신축/재축/증축 구분(=신축, 재축, 별동증축) | Y | 1
|  |  |  | 연면적(>=3000) | Y | 1
|  | 우수등급 | 모두 만족 (AND) | 4 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 발주처 구분(=공공기관) | Y | 1 | 3 | 의무 대상 아님
|  |  |  | 신축/재축/증축 구분(=신축, 재축, 별동증축) | Y | 1
|  |  |  | 연면적(>=3000) | Y | 1
|  |  |  | 건축물 용도(=업무시설) | N | 0
공동주택 성능등급 인증 | 의무 대상
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3
|  |  |  | 주택법 제39조 | 주택건설기준 등에 관한 규정 제58조
|  |  | 관련 법규 원문 | 주택법 [시행 2022. 8. 4.] [법률 제18834호, 2022. 2. 3., 일부개정] 제39조(공동주택성능등급의 표시) 사업주체가 대통령령으로 정하는 호수 이상의 공동주택을 공급할 때에는 주택의 성능 및 품질을 입주자가 알 수 있도록 「녹색건축물 조성 지원법」에 따라 다음 각 호의 공동주택성능에 대한 등급을 발급받아 국토교통부령으로 정하는 방법으로 입주자 모집공고에 표시하여야 한다. | 주택건설기준 등에 관한 규정 [시행 2022. 12. 8.] [대통령령 제33023호, 2022. 12. 6., 타법개정] 전체조문보기 제58조(공동주택성능등급의 표시) 법 제39조 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 호수”란 500세대를 말한다.<개정 2016. 8. 11., 2018. 12. 31.> [본조신설 2014. 6. 27.]
|  |  | 요약 설명 |  | 500세대 이상 공동주택
의무대상 여부 판정
|  |  | 모두 만족 (AND) | 2 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 건축물 용도(=공동주택) | Y | 1 | 2 | 의무 대상
|  |  |  | 세대수(>=500) | Y | 1
건축물에너지효율등급 인증 | 의무 대상
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3 | 법규4
|  |  |  | 녹색건축물 조성 지원법 제17조 | 녹색건축물 조성 지원법 시행령 제12조 | 녹색건축물 조성 지원법 시행령 [별표1] | 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제6조
|  |  | 관련 법규 원문 | 녹색건축물 조성 지원법 ( 약칭: 녹색건축법 ) [시행 2022. 3. 25.] [법률 제18469호, 2021. 9. 24., 타법개정] 제17조(건축물의 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증) ⑥ 대통령령으로 정하는 건축물을 건축 또는 리모델링하려는 건축주는 해당 건축물에 대하여 에너지효율등급 인증 또는 제로에너지건축물 인증을 받아 그 결과를 표시하고, 「건축법」 제22조에 따라 건축물의 사용승인을 신청할 때 관련 서류를 첨부하여야 한다. 이 경우 사용승인을 한 허가권자는 「건축법」 제38조에 따른 건축물대장에 해당 사항을 지체 없이 적어야 한다. < | 녹색건축물 조성 지원법 시행령 [시행 2023. 1. 1.] [대통령령 제33133호, 2022. 12. 27., 일부개정] 전체조문보기 제12조(건축물의 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 대상 건축물 등) ② 법 제17조제6항 전단에 따라 에너지효율등급 인증 또는 제로에너지건축물 인증을 받아 그 결과를 표시해야 하는 건축물은 각각 별표 1 각 호의 요건을 모두 갖춘 건축물로 한다. <개정 2019. 12. 31.> [제목개정 2016. 12. 30.] | [별표1] <소유 또는 관리주체> 가. 제9조제2항 각 호의 기관 나. 교육감 다. 「공공주택 특별법」 제4조에 따른 공공주택사업자 <건축 형식> 신축ㆍ재축 또는 증축하는 경우일 것. 다만, 증축의 경우에는 기존 건축물의 대지에 별개의 건축물로 증축하는 경우로 한정한다. 법 제17조제5항제1호에 따라 국토교통부와 산업통상자원부의 공동부령으로 정하는 <건축물 종류 및 범위> 가. 공동주택의 경우: 전체 세대수 30세대 이상 나. 기숙사의 경우: 연면적 3천제곱미터 이상 다. 공동주택 및 기숙사 외의 건축물의 경우: 연면적 5백제곱미터 이상 <에너지절약계획서> 가. 공동주택의 경우: 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제64조제2항에 따른 친환경 주택 에너지 절약계획 제출 대상일 것 나. 공동주택 외의 건축물의 경우: 법 제14조제1항에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상일 것 ※ 기숙사의 경우 제로에너지는 제외됨(건물에너지효율등급은 해야 함) | 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 [시행 2020. 11. 19.] [산업통상자원부고시 제2020-197호, 2020. 11. 19., 일부개정] 제6조(신축건축물의 에너지이용 효율화 추진) ① 공공기관에서 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 에너지절약계획서 제출대상 중 연면적이 1,000㎡이상이고, 「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 기준(산업통상자원부·국토교통부 고시)」(이하 "건축물 인증 기준"이라고 한다)에서 건축물 인증 기준이 마련된 건축물을 신축·재축하거나 연면적 1,000㎡ 이상을 별동으로 증축하는 경우에는 건축물 인증 기준에 따른 제로에너지건축물 인증을 취득하여야 한다. 다만, 「건축법 시행령」별표 1의 제2호에 따른 공동주택은 제외한다. ② 제1항에도 불구하고 공공기관에서 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 에너지절약계획서 제출대상 또는 「주택법」 제15조 및 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제64조에 따른 친환경주택 에너지절약계획서 제출대상 중 연면적이 1,000㎡ 이상인 「건축법 시행령」 별표 1의 제2호에 따른 공동주택을 신축·재축·개축하거나 별동으로 증축하는 경우에는 건축물에너지효율 1등급 이상을 의무적으로 취득하여야 한다.
|  |  | 요약 설명 |  |  | 공공기관 발주+공동주택+30세대이상 = 에효의무(등급무관) 공공기관 발주+기숙사+연면적3천이상 = 에효의무(등급무관) 공공기관 발주+공동주택 및 기숙사 외+연면적5백이상 = 에효의무(등급무관) | 공공기관 발주+공동주택+연면적1천 이상 = 에효의무(1등급)
의무대상 여부 판정
|  | 등급무관 | 모두 만족 (AND) | 4 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과 | ▶ (OR) | 의무 대상
|  |  |  | 발주처 구분(=공공기관) | Y | 1 | 4 | 의무 대상
|  |  |  | 신축/재축/증축 구분(=신축, 재축, 별동증축) | Y | 1
|  |  |  | 건축물 용도(=공동주택) | Y | 1
|  |  |  | 세대수(>=30) | Y | 1
|  | 등급무관 | 모두 만족 (AND) | 4 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 발주처 구분(=공공기관) | Y | 1 | 3 | 의무 대상 아님
|  |  |  | 신축/재축/증축 구분(=신축, 재축, 별동증축) | Y | 1
|  |  |  | 건축물 용도(=기숙사) | N | 0
|  |  |  | 연면적(>=3000) | Y | 1
|  | 등급무관 | 모두 만족 (AND) | 4 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 발주처 구분(=공공기관) | Y | 1 | 3 | 의무 대상 아님
|  |  |  | 신축/재축/증축 구분(=신축, 재축, 별동증축) | Y | 1
|  |  |  | 건축물 용도(=공동주택 및 기숙사 외) | N | 0
|  |  |  | 연면적(>=500) | Y | 1
|  | 1등급 | 모두 만족 (AND) | 4 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 발주처 구분(=공공기관) | Y | 1 | 4 | 의무 대상
|  |  |  | 신축/재축/증축 구분(=신축, 재축, 별동증축) | Y | 1
|  |  |  | 건축물 용도(=공동주택) | Y | 1
|  |  |  | 연면적(>=1000) | Y | 1
제로에너지건축물(ZEB) 인증 | 의무 대상
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3 | 법규4
|  |  |  | 녹색건축물 조성 지원법 제17조 | 녹색건축물 조성 지원법 시행령 제12조 | 녹색건축물 조성 지원법 시행령 [별표1] | 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제6조
|  |  | 관련 법규 원문 | 녹색건축물 조성 지원법 ( 약칭: 녹색건축법 ) [시행 2022. 3. 25.] [법률 제18469호, 2021. 9. 24., 타법개정] 제17조(건축물의 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증) ⑥ 대통령령으로 정하는 건축물을 건축 또는 리모델링하려는 건축주는 해당 건축물에 대하여 에너지효율등급 인증 또는 제로에너지건축물 인증을 받아 그 결과를 표시하고, 「건축법」 제22조에 따라 건축물의 사용승인을 신청할 때 관련 서류를 첨부하여야 한다. 이 경우 사용승인을 한 허가권자는 「건축법」 제38조에 따른 건축물대장에 해당 사항을 지체 없이 적어야 한다. < | 녹색건축물 조성 지원법 시행령 [시행 2023. 1. 1.] [대통령령 제33133호, 2022. 12. 27., 일부개정] 전체조문보기 제12조(건축물의 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 대상 건축물 등) ② 법 제17조제6항 전단에 따라 에너지효율등급 인증 또는 제로에너지건축물 인증을 받아 그 결과를 표시해야 하는 건축물은 각각 별표 1 각 호의 요건을 모두 갖춘 건축물로 한다. <개정 2019. 12. 31.> [제목개정 2016. 12. 30.] | [별표1] <소유 또는 관리주체> 가. 제9조제2항 각 호의 기관 나. 교육감 다. 「공공주택 특별법」 제4조에 따른 공공주택사업자 <건축 형식> 신축ㆍ재축 또는 증축하는 경우일 것. 다만, 증축의 경우에는 기존 건축물의 대지에 별개의 건축물로 증축하는 경우로 한정한다. 법 제17조제5항제1호에 따라 국토교통부와 산업통상자원부의 공동부령으로 정하는 <건축물 종류 및 범위> 가. 공동주택의 경우: 전체 세대수 30세대 이상 나. 기숙사의 경우: 연면적 3천제곱미터 이상 다. 공동주택 및 기숙사 외의 건축물의 경우: 연면적 5백제곱미터 이상 <에너지절약계획서> 가. 공동주택의 경우: 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제64조제2항에 따른 친환경 주택 에너지 절약계획 제출 대상일 것 나. 공동주택 외의 건축물의 경우: 법 제14조제1항에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상일 것 ※ 기숙사의 경우 제로에너지는 제외됨(건물에너지효율등급은 해야 함) | 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 [시행 2020. 11. 19.] [산업통상자원부고시 제2020-197호, 2020. 11. 19., 일부개정] 제6조(신축건축물의 에너지이용 효율화 추진) ① 공공기관에서 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 에너지절약계획서 제출대상 중 연면적이 1,000㎡이상이고, 「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 기준(산업통상자원부·국토교통부 고시)」(이하 "건축물 인증 기준"이라고 한다)에서 건축물 인증 기준이 마련된 건축물을 신축·재축하거나 연면적 1,000㎡ 이상을 별동으로 증축하는 경우에는 건축물 인증 기준에 따른 제로에너지건축물 인증을 취득하여야 한다. 다만, 「건축법 시행령」별표 1의 제2호에 따른 공동주택은 제외한다. ② 제1항에도 불구하고 공공기관에서 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 에너지절약계획서 제출대상 또는 「주택법」 제15조 및 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제64조에 따른 친환경주택 에너지절약계획서 제출대상 중 연면적이 1,000㎡ 이상인 「건축법 시행령」 별표 1의 제2호에 따른 공동주택을 신축·재축·개축하거나 별동으로 증축하는 경우에는 건축물에너지효율 1등급 이상을 의무적으로 취득하여야 한다.
|  |  | 요약 설명 |  |  | 공공기관 발주+공동주택+30세대이상 = 제로의무(등급무관) 공공기관 발주+공동주택 외+연면적5백이상 = 제로의무(등급무관) | 공공기관 발주+공동주택 외+연면적1천 이상 = 제로의무(등급무관) ※ 좌측 내용과 중복되므로 의미 없어짐
의무대상 여부 판정
|  |  | 모두 만족 (AND) | 4 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과 | ▶ (OR) | 의무 대상
|  |  |  | 발주처 구분(=공공기관) | Y | 1 | 4 | 의무 대상
|  |  |  | 신축/재축/증축 구분(=신축, 재축, 별동증축) | Y | 1
|  |  |  | 건축물 용도(=공동주택) | Y | 1
|  |  |  | 세대수(>=30) | Y | 1
|  |  | 모두 만족 (AND) | 4 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 발주처 구분(=공공기관) | Y | 1 | 4 | 의무 대상
|  |  |  | 신축/재축/증축 구분(=신축, 재축, 별동증축) | Y | 1
|  |  |  | 건축물 용도(=공동주택 외) | Y | 1
|  |  |  | 연면적(>=500) | Y | 1
장애물없는생활환경(BF) 인증 | 의무 대상 아님
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3
장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 제10조의2
|  |  | 관련 법규 원문 | 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 [시행 2022. 7. 28.] [법률 제18332호, 2021. 7. 27., 일부개정] 제10조의2(장애물 없는 생활환경 인증) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 대상시설(이하 "의무인증시설"이라 한다)의 경우에는 의무적으로 인증(제2항 후단에 따른 예비인증을 포함한다)을 받아야 한다. 이 경우 인증을 받은 의무인증시설의 시설주는 제10조의3에 따라 인증의 유효기간 연장을 받아야 한다. <개정 2019.12.3, 2021.6.8> 1. 국가나 지방자치단체가 지정ㆍ인증 또는 설치하는 공원 중 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호가목의 도시공원 및 같은 법 제2조제4호의 공원시설 2. 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관이 신축ㆍ증축(건축물이 있는 대지에 별개의 건축물로 증축하는 경우에 한정한다. 이하 같다)ㆍ개축(전부를 개축하는 경우에 한정한다. 이하 같다) 또는 재축하는 청사, 문화시설 등의 공공건물 및 공중이용시설 중에서 대통령령으로 정하는 시설 3. 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 외의 자가 신축ㆍ증축ㆍ개축 또는 재축하는 공공건물 및 공중이용시설로서 시설의 규모, 용도 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 시설
요약 설명
의무대상 여부 판정
|  |  | 모두 만족 (AND) | 2 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과 | ▶ (OR) | 의무 대상 아님
|  |  |  | 발주처 구분(=국가 또는 지방자치단체) | N | 0 | 0 | 의무 대상 아님
|  |  |  | 건축물 용도(=공원시설) | N | 0
0
0
|  |  | 모두 만족 (AND) | 2 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 발주처 구분(=공공발주) | Y | 1 | 1 | 의무 대상 아님
|  |  |  | 건축물 용도(=대부분 해당, 별도 확인 필요-BF) | N | 0
0
0
|  |  | 모두 만족 (AND) | 2 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 발주처 구분(=민간) | N | 0 | 0 | 의무 대상 아님
|  |  |  | 건축물 용도(=초고층건축물 및 지하연계 건축물) | N | 0
0
0
장수명주택인증 | 의무 대상
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3
주택건설기준 등에 관한 규정 65조의2
|  |  | 관련 법규 원문 | 주택건설기준 등에 관한 규정 제65조의2(장수명 주택의 인증대상 및 인증등급 등) ② 법 제38조제3항에서 “대통령령으로 정하는 호수”란 1,000세대를 말한다. <개정 2016. 8. 11.>
|  |  | 요약 설명 | 1000세대 이상 공동주택
의무대상 여부 판정
|  |  | 모두 만족 (AND) | 2 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 건축물 용도(=공동주택) | Y | 1 | 2 | 의무 대상
|  |  |  | 세대수(>=1000) | Y | 1
교육환경평가 심의 | 의무 대상
관련 법규 정리
관련법규
|  |  |  | 법규1 | 법규2 | 법규3 |  | 법규4
|  |  |  | 교육환경 보호에 관한 법률 | 건축법 시행령 제8조
|  |  | 관련 법규 원문 | 제6조(교육환경평가서의 승인 등) ① 다음 각 호의 자는 교육환경에 미치는 영향에 관한 평가서(이하 “교육환경평가서”라 한다)를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 교육감에게 제출하고 그 승인을 받아야 한다. 1. 학교를 설립하려는 자 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 도시ㆍ군관리계획의 입안자 3. 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」 제3조제1항에 따른 개발사업시행자 4. 학교(「고등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교는 제외한다) 또는 제8조제1항에 따라 설정ㆍ고시된 교육환경보호구역이 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제1호에 따른 정비구역으로 지정ㆍ고시되어 해당 구역에서 정비사업을 시행하려는 자 5. 제8조제1항에 따라 설정ㆍ고시된 교육환경보호구역에서 「건축법」 제11조제1항 단서에 따른 규모의 건축을 하려는 자 | 건축법 시행령 [시행 2023. 2. 14.] [대통령령 제33249호, 2023. 2. 14., 일부개정] 전체조문보기 제8조(건축허가) ① 법 제11조제1항 단서에 따라 특별시장 또는 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 건축은 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물의 건축(연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상으로 되는 경우를 포함한다)을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축은 제외한다. <개정 2008. 10. 29., 2009. 7. 16., 2010. 12. 13., 2012. 12. 12., 2014. 11. 11., 2014. 11. 28.> 1. 공장 2. 창고 3. 지방건축위원회의 심의를 거친 건축물(특별시 또는 광역시의 건축조례로 정하는 바에 따라 해당 지방건축위원회의 심의사항으로 할 수 있는 건축물에 한정하며, 초고층 건축물은 제외한다)
요약 설명
의무대상 여부 판정
|  |  | 모두 만족 (AND) | 1 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과 | ▶ (OR) | 의무 대상
|  |  |  | 건축물 용도(=학교) | N | 0 | 0 | 의무 대상 아님
|  |  | 모두 만족 (AND) | 2 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 교육환경보호구역(=200m 이내 교육시설 존재) | Y | 1 | 2 | 의무 대상
|  |  |  | 도시정비사업 해당(=도시정비사업 해당) | Y | 1
|  |  | 모두 만족 (AND) | 1 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 층수(>=21층) | N | 0 | 0 | 의무 대상 아님
|  |  | 모두 만족 (AND) | 1 | 판정결과 불러오기 | Y=1 N=0 | sum | 판정결과
|  |  |  | 연면적(>=100000) | N | 0 | 0 | 의무 대상 아님

## 조건문 LIST
카테고리 | 조건문 | 메인UI 입력값 | 조건 기준값
|  |  |  | 입력값=조건기준값 일치 여부 | 조건 일치 최종 판정 Y=조건일치 N=조건 불일치
지역 | 지역(=서울특별시) | 서울특별시 | 서울특별시 | Y | Y
발주처 구분 | 발주처 구분(=공공기관) | 공공기관 | 공공기관 | Y | Y
발주처 구분 | 발주처 구분(=공공발주) | 공공기관 | 국가 또는 지방자치단체 | N | Y | OR
|  | 공공기관 | 공공기관 | Y
발주처 구분 | 발주처 구분(=국가 또는 지방자치단체) | 공공기관 | 국가 또는 지방자치단체 | N | N
발주처 구분 | 발주처 구분(=민간) | 공공기관 | 민간 | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=공동주택 및 기숙사 외) | 공동주택 | 공동주택 | Y | N | OR+NOT
|  |  | 기숙사 | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=공동주택 외) | 공동주택 | 공동주택 | Y | Y
건축물 용도 | 건축물 용도(=공동주택) | 공동주택 | 공동주택 | Y | Y
건축물 용도 | 건축물 용도(=오피스텔) | 공동주택 | 오피스텔 | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=다가구/다세대/연립주택) | 공동주택 | 다가구/다세대/연립주택 | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=소매점(제1종 근린생활시설)) | 공동주택 | 소매점(제1종 근린생활시설) | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=다중생활시설(제2종 근린생활시설)) | 공동주택 | 다중생활시설(제2종 근린생활시설) | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=다중생활시설(숙박시설)) | 공동주택 | 다중생활시설(숙박시설) | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=문화 및 집회시설(동식물원 제외)) | 공동주택 | 문화 및 집회시설(동식물원 제외) | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=교육연구시설(연구소 및 도서관 제외)) | 공동주택 | 교육연구시설(연구소 및 도서관 제외) | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=노유자시설) | 공동주택 | 노유자시설 | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=수련시설) | 공동주택 | 수련시설 | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=공원시설) | 공동주택 | 공원시설 | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=기숙사) | 공동주택 | 기숙사 | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=대부분 해당, 별도 확인 필요-BF) | 공동주택 | 대부분 해당, 별도 확인 필요(BF) | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=업무시설 또는 교육연구시설) | 공동주택 | 업무시설 | N | N | OR
|  | 공동주택 | 교육연구시설 | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=업무시설) | 공동주택 | 업무시설 | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=초고층건축물 및 지하연계 건축물) | 공동주택 | 초고층건축물 및 지하연계 건축물 | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=학교) | 공동주택 | 학교 | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=별도 목록에 해당) | 공동주택 | 별도 목록에 해당 | N | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=비주거용건축물) | 공동주택 | 공동주택 | Y | N | OR+NOT
|  | 공동주택 | 일반 주거용 건축물 | N
|  | 공동주택 | 다가구/다세대/연립주택 | N
건축물 용도 | 건축물 용도(=일반 주거용 건축물) | 공동주택 | 일반 주거용 건축물 | N | N
세대수(공동주택일 경우) | 세대수(>=20) | 1000 | 20 | Y | Y
세대수(공동주택일 경우) | 세대수(>=30) | 1000 | 30 | Y | Y
세대수(공동주택일 경우) | 세대수(>=500) | 1000 | 500 | Y | Y
세대수(공동주택일 경우) | 세대수(>=1000) | 1000 | 1000 | Y | Y
사업계획승인/인허가 | 사업계획승인/인허가(=사업계획승인) | 건축허가 | 사업계획승인 | N | N
사업계획승인/인허가 | 사업계획승인/인허가(=건축허가) | 건축허가 | 건축허가 | Y | Y
사업계획승인/인허가 | 사업계획승인/인허가 (=건축허가, 용도변경, 건축물대장 기재내용 변경 해당) | 건축허가 | 건축허가 | Y | Y | OR
|  | 건축허가 | 용도변경 | N
|  | 건축허가 | 건축물대장 기재사항 변경 | N
대지면적(㎡) | 대지면적(>=1000) | 50000 | 1000 | Y | Y
연면적(㎡) | 연면적(>=500) | 90000 | 500 | Y | Y
연면적(㎡) | 연면적(>=1000) | 90000 | 1000 | Y | Y
연면적(㎡) | 연면적(>=1500) | 90000 | 1500 | Y | Y
연면적(㎡) | 연면적(>=3000) | 90000 | 3000 | Y | Y
연면적(㎡) | 연면적(>=100000) | 90000 | 100000 | N | N
교육환경보호구역 해당 | 교육환경보호구역(=200m 이내 교육시설 존재) | 200m 이내 교육시설 존재 | 200m 이내 교육시설 존재 | Y | Y
신축/재축/증축 구분 | 신축/재축/증축 구분(=신축, 재축, 별동증축) | 신축 | 신축 | Y | Y | OR
|  | 신축 | 재축 | N
|  | 신축 | 별동 증축 | N
도시정비사업 해당 | 도시정비사업 해당(=도시정비사업 해당) | 도시정비사업 해당 | 도시정비사업 해당 | Y | Y
층수 | 층수(>=21층) | 20 | 21 | N | N
4대강 수계 해당 | 4대강 수계 해당(=4대강 수계 해당지역) | 한강 수계 지역 | 한강 수계 지역 | Y | Y | OR
|  | 한강 수계 지역 | 낙동강 수계 지역 | N
|  | 한강 수계 지역 | 금강 수계 지역 | N
|  | 한강 수계 지역 | 영산강,섬진강 수계 지역 | N

## 입력값 리스트(데이터 유효성)
데이터 유효성 목록
건축물 용도 | 공동주택
일반 주거용 건축물
업무시설
오피스텔
다가구/다세대/연립주택
소매점(제1종 근린생활시설)
다중생활시설(제2종 근린생활시설)
다중생활시설(숙박시설)
문화 및 집회시설(동식물원 제외)
교육연구시설(연구소 및 도서관 제외)
노유자시설
수련시설
기숙사
학교
오른쪽 목록에 해당
대부분 해당, 별도 확인 필요(BF)
초고층건축물 및 지하연계 건축물
공원시설
그 외
사업계획승인/인허가 | 사업계획승인
건축허가
용도변경
건축물대장 기재사항 변경
신축/재축/증축 구분 | 신축
재축
별동 증축
그 외
발주처 구분 | 국가 또는 지방자치단체
공공기관
민간
교육환경보호구역 해당 | 200m 이내 교육시설 존재
해당구역 아님
세대수(공동주택일 경우)
대지면적(㎡)
연면적(㎡)
지하주차장 연면적(㎡)
도시정비사업 해당 | 도시정비사업 해당
도시정비사업 아님
지역 | 서울특별시
그 외
층수
4대강 수계 해당 | 한강 수계 지역
낙동강 수계 지역
금강 수계 지역
영산강,섬진강 수계 지역
해당지역 아님
난방 적용 여부 | 난방 적용 건축물
난방 50% 미만(연면적) 건축물
난방 미적용 건축물

## 일반 (hidden)
신축 비주거-일반건축물
G-SEED CONSULTING | [8 empty] | 논현동 88-9 업무시설 - 일반건축물(교육연구시설) 부분(B) | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | CONSULTING PROGRESS |  |  |  | #REF!
#REF!
G-SEED ver.2016-6 | [7 empty] | 신축 비주거-일반건축물 | ✔ 목표등급 : 일반등급(서울시 기준) ✔ 복합건축물 기준(업무용건축물+일반건축물) 중 '일반건축물(교육연구시설) 부분 ✔ 연면적 1,303.80㎡
01 | 토지 이용 및 교통 | [13 empty] | 0 |  |  | / | 10
평가항목 |  | 배점 | 신축 비주거-일반건축물 | 신축 비주거-업무용건축물 | 신축 비주거-학교 | 신축 비주거-판매시설 | 신축 비주거-숙박시설 | #REF! | 등급 기준 / 가중치 |  |  |  | Consulting |  | 등급 | 배점 | 가중치 | 평점 | 환산점 | To Do Action |  |  |  | 진행률
1.1 | 기존대지의 생태학적 가치 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 생태학적 가치가 낮은 대지 비율 (ex, 재사용 대지) | ▶ | 1급 | 80% 이상 | 1 |  | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 친환경-B111 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 70% 이상 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 60% 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 50% 이상 | 0.4
1.2 | 과도한 지하개발 지양 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 지하구조물 설치율(UR) (대지면적 대비) | ▶ | 1급 | UR 200% 미만 | 1 |  | #REF! | #REF! | 3 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | UR 300% 미만 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | UR 400% 미만 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | UR 500% 미만 | 0.4
1.3 | 토공사 절성토량 최소화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 절성토량 비율 (대지면적 대비) ※기초, 지하부분 등을 위한 터파기와 되메우기는 제외 | ▶ | 1급 | 100% 이하 | 1 |  | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 토목-B131 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 200% 이하 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 300% 이하 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 400% 이하 | 0.4
1.4 | 일조권 간섭방지 대책의 타당성 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 최대앙각 | ▶ | 1급 | 최대앙각 40° 미만 | 1 |  | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 최대앙각 45° 미만 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 최대앙각 50° 미만 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 최대앙각 55° 미만 | 0.4
1.5 | 적정 일조권 확보를 위한 배치계획 | 제외 | 제외 | 제외 | 1 | 제외 | 제외 | 최대앙각 | ▶ | 1급 | 최대앙각 40° 미만 | 1 |  |  | - | 제외 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 최대앙각 45° 미만 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 3급 | 최대앙각 50° 미만 | 0.4
▶
1.6 | 대중교통의 근접성 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 가까운 대중교통시설까지의 물리적 도보거리 | ▶ | 1급 | 2종 이상, 300m 미만 | 1 |  | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 친환경-B161 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 1종, 200m 미만 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 1종, 300m 미만 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 1종, 400m 미만 | 0.4
1.7 | 자전거주차장 설치 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 자전거주차장 설치대수, 샤워시설 설치 여부 | ▶ | 1급 | 법정주차대수 30% + 샤워시설 | 1 |  | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 건축-B171 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 법정주차대수 20% + 샤워시설 | 0.8 | [7 empty] | 조경-B172 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 3급 | 법정주차대수 20% | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 법정주차대수 15% | 0.4
소계 |  | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | [9 empty] | 0 | 0
02 | 에너지 및 환경오염 | [13 empty] | 0 |  |  | / | 30
평가항목 |  | 배점 | 신축 비주거-일반건축물 | 신축 비주거-업무용건축물 | 신축 비주거-학교 | 신축 비주거-판매시설 | 신축 비주거-숙박시설 | 평가 방법 | 등급 기준 / 가중치 |  |  |  | Consulting |  | 등급 | 배점 | 가중치 | 평점 | 환산점 | To Do Action |  |  |  | 진행률
2.1 | 에너지 성능 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [1,2,3 중 선택] 1. 12 × [0.4 + {(EPI점수 - 70) ÷ 25} × 0.6] 2. 건축물에너지효율등급인증 | ▶ | 1급 | 1++등급 | 1 |  | #REF! | #REF! | 12 | 0 | 0 | 0 | 친환경-B211 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 1+등급 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 1등급 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 2등급 | 0.4
2.2 | 시험․조정․평가(TAB) 및 커미셔닝 실시 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | TAB 및 커미셔닝 실시 여부 | ▶ | 1급 | 커미셔닝 실시 | 1 |  | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | TAB 실시 | 0.3
2.3 | 에너지 모니터링 및 관리지원 장치 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | #REF! | ▶ | 1급 | 2급+통합에너지관리시스템 | 1 |  | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 전기-B231 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 3급+실 용도별 모니터링 및 분석기능 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 4급+사용 용도별 모니터링 및 분석기능 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 에너지원별 모니터링 및 분석기능 | 0.4
2.4 | 조명에너지 절약 | 제외 | 제외 | 4 | 4 | 4 | 4 | [아래 항목의 점수 합계] 조명밀도(업무/학교 or 판매) - 9W/㎡ or 2.25 W/(㎡·100Lux) 이하(9점) -12 W/㎡ or 3W/(㎡·100Lux) 이하(6점) -15 W/㎡ or 3.75W/(㎡·100Lux) 이하(3점) 자연채광이용 여부(2점) 실내주차장 조명밀도 2 W/㎡ 이하 or 조명 자동 조절(1점) | ▶ | 1급 | 업무10점/학교9점/판매10점 이상 | 1 |  |  | - | 제외 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 업무8점/학교6점/판매8점 이상 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 업무7점/학교3점/판매7점 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 업무4점/판매4점 이상 | 0.4
2.5 | 신재생에너지 이용 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 신재생에너지 설치비율 (전체 설비용량(kW) 대비 신재생에너지 설치용량(kW)) | ▶ | 1급 | 5% 이상 | 1 |  | #REF! | #REF! | 3 | 0 | 0 | 0 | 친환경-B251 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 4% 이상 | 0.8 | [7 empty] | 건축-B251 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 3급 | 3% 이상 | 0.6 | [7 empty] | 전기-B251 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 4급 | 2% 이상 | 0.4 | [7 empty] | 기계-B251 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
2.6 | 저탄소 에너지원 기술의 적용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [아래 항목의 점수 합계] - 열병합발전(난방+급탕의 20% 이상) : 2점 - 지역난방방식 : 2점 - 지역냉방방식 : 1점 - 2.3(신재생)항목 4급 이상 : 2점 | ▶ | 1급 | 4점 이상 | 1 |  | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 3점 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 2점 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 1점 | 0.4
2.7 | 오존층 보호 및 지구온난화 저감 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [아래 항목의 점수 합계] - 단열재 80% ODP 0, GWP 100 이하 : 1점 - 냉방기 냉매 ODP 0. GWP 50 이하 : 3점 - 냉방기 냉매 ODP 0. GWP 750 이하 : 1점 | ▶ | 1급 | 4점 | 1 |  | #REF! | #REF! | 3 | 0 | 0 | 0 | 건축-B271 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 3점 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 2점 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 1점 | 0.4
2.8 | 냉방에너지 절감을 위한 일사조절 계획 수립 | 제외 | 제외 | 2 | 2 | 제외 | 제외 | 거실 외피면적당 평균 태양열 취득 | ▶ | 1급 | 14W/㎡ 미만 | 1 |  |  | - | 제외 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 19W/㎡ 미만 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 24W/㎡ 미만 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 29W/㎡ 미만 | 0.4
소계 |  | 23 | 23 | 29 | 29 | 27 | 27 | 30 | [9 empty] | 0 | 0
03 | 재료 및 자원 | [13 empty] | 7.8 |  |  | / | 15
평가항목 |  | 배점 | 신축 비주거-일반건축물 | 신축 비주거-업무용건축물 | 신축 비주거-학교 | 신축 비주거-판매시설 | 신축 비주거-숙박시설 | 평가 방법 | 등급 기준 / 가중치 |  |  |  | Consulting |  | 등급 | 배점 | 가중치 | 평점 | 환산점 | To Do Action |  |  |  | 진행률
3.1 | 환경성선언 제품(EPD)의 사용 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 환경성선언 제품(EPD) 사용 개수 ※ 주요 건축 부재에 사용(구조체, 외벽, 내벽, 지붕, 천장, ,바닥, 창호) | ▶ | 1급 | 주요건축부재 4종, 10개 이상 | 1 |  | #REF! | 2급 | 4 | 0.8 | 3.2 | 3.2 | 건축-B311 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 주요건축부재 3종, 8개 이상 | 0.8 | [7 empty] | 친환경-B311 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 3급 | 주요건축부재 2종, 6개 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 주요건축부재 1종, 4개 이상 | 0.4
3.2 | 저탄소 자재의 사용 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 저탄소 자재 사용 개수 | ▶ | 1급 | 9개 이상 | 1 |  | #REF! | 2급 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 건축-B321 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 7개 이상 | 0.8 | [7 empty] | 친환경-B321 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 3급 | 5개 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 1개 이상 | 0.4
3.3 | 자원순환 자재의 사용 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 자원순환 자재 사용 개수 | ▶ | 1급 | 25개 이상 | 1 |  | #REF! | 3급 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 건축-B331 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 20개 이상 | 0.8 | [7 empty] | 친환경-B331 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 3급 | 15개 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 7개 이상 | 0.4
3.4 | 유해물질 저감 자재의 사용 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 유해물질 저감 자재 사용 개수 | ▶ | 1급 | 25개 이상 | 1 |  | #REF! | 3급 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 건축-B341 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 20개 이상 | 0.8 | [7 empty] | 친환경-B341 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 3급 | 15개 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 7개 이상 | 0.4
3.5 | 녹색건축자재의 적용 비율 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [3.1~3.4 인증항목 투입 자재비] / 표준건축공사비 | ▶ | 1급 | 10% 이상 | 1 |  | #REF! | - | 4 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 8% 이상 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 6% 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 4% 이상 | 0.4
3.6 | 재활용가능자원의 보관시설 설치 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 재활용 보관시설, 분리수거용기 (※재활용 창고는 벽과 지붕으로 구획되어있어야 하며, 반입 및 반출차량의 접근이 가능해야 함) | ▶ | 1급 | 4급+재활용창고 10+2㎡/1000㎡ | 1 |  | ✔ 분리수거용기 4종 설치공간 2개소 계획 필요 -건물 내부 공용공간 활용 가능 -업무시설/근린생활시설 각각 2개소씩 적용해야 함 ✔ [230206_건축협의] 재활용보관창고 (교육연구시설만) - 기본 10㎡+2㎡ = 총 12㎡ 필요 (연면적 1,303.80㎡) - 한쪽면이 2m 이상, 천정고 2.1m 이상 | 3급 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 건축-B361 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 4급+재활용창고 10+1.5㎡/1000㎡ | 0.8 | [7 empty] | 건축-B362 | 재활용 보관창고 도면에 반영 | P2 | 50 | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 3급 | 4급+재활용창고 10+1㎡/1000㎡ | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 4종 분리수거 2개소 이상 | 0.4
소계 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [9 empty] | 7.8 | 7.8
04 | 물순환 관리 | [13 empty] | 0 |  |  | / | 10
평가항목 |  | 배점 | 신축 비주거-일반건축물 | 신축 비주거-업무용건축물 | 신축 비주거-학교 | 신축 비주거-판매시설 | 신축 비주거-숙박시설 | 평가 방법 | 등급 기준 / 가중치 |  |  |  | Consulting |  | 등급 | 배점 | 가중치 | 평점 | 환산점 | To Do Action |  |  |  | 진행률
4.1 | 빗물관리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 빗물관리기법 적용 용량(㎥), 불투수연계면적 비율(%) ※빗물관리면적 = 대지면적-자연지반면적 | ▶ | 1급 | 빗물관리면적x0.03, 연계면적 80% | 1 |  | #REF! | #REF! | 5 | 0 | 0 | 0 | 조경-B411 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 빗물관리면적x0.02, 연계면적 80% | 0.8 | [7 empty] | 조경-B412 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 3급 | 빗물관리면적x0.01, 연계면적 50% | 0.6 | [7 empty] | 토목-B411 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 4급 | 빗물관리면적x0.005, 연계면적 50% | 0.4
4.2 | 빗물 및 유출지하수 이용 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 우수저수조 설치용량(㎥) 및 연계면적 ※ '물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률'에 따른 의무시설일 경우, 법적 기준용량보다 5%를 추가하여야 함 | ▶ | 1급 | 건축면적의 3%, 건축면적 100% 연계 | 1 |  | #REF! | #REF! | 4 | 0 | 0 | 0 | 기계-B421 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 건축면적의 2%, 건축면적 67% 연계 | 0.8 | [7 empty] | 기계-B422 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 3급 | 건축면적의 1%, 건축면적 34% 연계 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 건축면적의 0.5%, 건축면적 17% 연계 | 0.4
4.3 | 절수형 기기 사용 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 수도꼭지(1점) 샤워헤드(1점) 양변기(1점) 소변기(1점) 무수소변기 10% 이상(1점) 층별감압밸브,0.245MPa(1점) 물사용절감율10% 이상(1점) 물사용절감율 20% 이상(2점) | ▶ | 1급 | 적용점수 합계 7점 이상 | 1 |  | #REF! | #REF! | 3 | 0 | 0 | 0 | 기계-B433 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 적용점수 합계 6점 | 0.8 | [7 empty] | 기계-B434 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 3급 | 적용점수 합계 5점 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 적용점수 합계 4점 | 0.4
4.4 | 물 사용량 모니터링 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 수도계량기, 수돗물 관리 프로그램 | ▶ | 1급 | 2급+물 소비량 감시, 관리 | 1 |  | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 기계-B444 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 3급+수돗물 관리 프로그램 | 0.8 | [7 empty] | 전기-B444 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 3급 | 4급+물사용량 디스플레이(ex,로비) | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 환경표지인증 수도계량기 | 0.4
소계 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | [9 empty] | 0 | 0
05 | 유지관리 | [13 empty] | 0 |  |  | / | 7
평가항목 |  | 배점 | 신축 비주거-일반건축물 | 신축 비주거-업무용건축물 | 신축 비주거-학교 | 신축 비주거-판매시설 | 신축 비주거-숙박시설 | 평가 방법 | 등급 기준 / 가중치 |  |  |  | Consulting |  | 등급 | 배점 | 가중치 | 평점 | 환산점 | To Do Action |  |  |  | 진행률
5.1 | 건설현장의 환경관리 계획 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 시공사 및 현장의 환경관리계획 | ▶ | 1급 | ISO 14001 보유 | 1 |  | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 친환경-B511 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 사내운영지침+담당 조직+환경관리 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 현장 환경관리+담당조직+환경관리 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 환경관리 담당조직, 환경관리 시행 | 0.4
5.2 | 운영유지관리 문서 및 매뉴얼 제공 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 운영관리 도서 및 매뉴얼 제공 | ▶ | 1급 | 필수도서+매뉴얼 8개 항목 | 1 |  | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 친환경-B521 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 필수도서+매뉴얼 7개 항목 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 필수도서+매뉴얼 6개 항목 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 필수도서+매뉴얼 1~5개 항목 | 0.4
5.3 | 운동장 먼지발생 억제 | 제외 | 제외 | 제외 | 1 | 제외 | 제외 | 운동장 먼지 발생 저감공법 | ▶ | 1급 | 운동장 천연잔디 | 1 |  |  | - | 제외 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 3급+먼지발생 적은 포장재 or 먼지억제제 시공 | 0.7
[9 empty] | ▶ | 3급 | 운동장 스프링클러 설치 | 0.4
5.4 | 녹색건축인증 관련 정보 제공 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 녹색건축인증 관련 정보 소유주체에게 제공 여부 | ▶ | 1급 | 2급+인증 제출서류 소유주체 제공 | 1 |  | #REF! | #REF! | 3 | 0 | 0 | 0 | 친환경-B541 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 3급+인증서 및 배점표 게시(3개월) | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 4급+인증서 및 배점표 소유주체 제공 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 녹색건축 인증 명판 부착 | 0.4
소계 |  | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | [9 empty] | 0 | 0
06 | 생태환경 | [13 empty] | 0 |  |  | / | 10
평가항목 |  | 배점 | 신축 비주거-일반건축물 | 신축 비주거-업무용건축물 | 신축 비주거-학교 | 신축 비주거-판매시설 | 신축 비주거-숙박시설 | 평가 방법 | 등급 기준 / 가중치 |  |  |  | Consulting |  | 등급 | 배점 | 가중치 | 평점 | 환산점 | To Do Action |  |  |  | 진행률
6.1 | 연계된 녹지축 조성 | 제외 | 제외 | 제외 | 2 | 제외 | 제외 | [1,2 중 선택] 1. 대지 내부 녹지축 길이 비율 2. 내부 녹지축 및 외부 녹지 연결(1)과 2)의 점수 합계로 평가) 1) 연결폭 : 8m (1점) 6m(.0.8점) 4m(0.6점) 2) 내부녹지축길이비율 : 25%이상(1점) 20%이상(0.8점) 15%(0.6점) 10%(0.4점) | ▶ | 1급 | 녹지축 비율 50% 이상 or 2점 | 1 |  |  | - | 제외 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 녹지축 비율 40% 이상 or 1.6점 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 녹지축 비율 30% 이상 or 1.2점 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 녹지축 비율 20% 이상 or 1.0점 | 0.4
6.2 | 자연지반 녹지율 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 자연지반 녹지율 | ▶ | 1급 | 20% 이상 | 1 |  | #REF! | #REF! | 4 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 15% 이상 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 10% 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 5% 이상 | 0.3
[10 empty] | - | - | -
6.3 | 생태면적율 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 생태면적률 | ▶ | 1급 | 40% 이상 | 1 |  | #REF! | #REF! | 6 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 35% 이상 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 30% 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 25% 이상 | 0.4
[10 empty] | 5급 | 15% 이상 | 0.2
6.4 | 비오톱 조성 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 수생 및 육생비오톱 조성 (육생 및 수생 조성시 각각 공통항목 2개+적용항목 5개 이상 적용 필요) 육생비오톱 최소면적 100㎡ 수생비오톱 최소면적 50㎡ | ▶ | 1급 | 2급 + 최소면적 1.5배 이상 | 1 |  | #REF! | #REF! | 4 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 수생 및 육생비오톱 조성 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 4급 + 최소면적 1.5배 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 비오톱1종 조성 | 0.4
6.5 | 생태학습원 조성 | 제외 | 제외 | 제외 | 1 | 제외 | 제외 | 생태학습원 조성 | ▶ | 1급 | 50㎡ 이상 생태학습원 조성 | 1 |  |  | - | 제외 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 30㎡ 이상 생태학습원 조성 | 0.5
소계 |  | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 10 | [9 empty] | 0 | 0
07 | 실내환경 | [13 empty] | 9.75 |  |  | / | 18
평가항목 |  | 배점 | 신축 비주거-일반건축물 | 신축 비주거-업무용건축물 | 신축 비주거-학교 | 신축 비주거-판매시설 | 신축 비주거-숙박시설 | 평가 방법 | 등급 기준 / 가중치 |  |  |  | Consulting |  | 등급 | 배점 | 가중치 | 평점 | 환산점 | To Do Action |  |  |  | 진행률
7.1 | 실내공기 오염물질 저방출 제품의 적용 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | <최종마감재> 벽체(2점)/천장(1점)/바닥(2점) <접착제> 벽체(1점)/천장(1점)/바닥(2점) <내장재> 벽체(1점)/천장(1점)/바닥(1점) | ▶ | 평점 = 각 적용 층의 점수의 합 / (층수 × 4) = |  | 3 |  | 냉난방공간의 모드 실내마감자재를 친환경 자재로 적용 - 최소 1.2점 이상 적용 필수 | 평점 계산 | 3 | - | 3 | 4.5 | 건축-B711 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100% | 건축-A711
7.2 | 자연 환기성능 확보 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 지상층거실/객실/교실 바닥면적 대비 개폐가능한 창의 유효면적 비율 | ▶ | 1급 | 개폐가능창 면적비율 8% 이상 | 1 |  | 해당사항 없음 | - | 2 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 개폐가능창 면적비율 6% 이상 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 개폐가능창 면적비율 4% 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 개폐가능창 면적비율 2% 이상 | 0.4
7.3 | 외기 급배기구의 설계 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [아래 항목의 점수 합계] - 급기구와 외부도로 직선거리 10m 이상 이격 : 1점 - 급기구와 배기구를 직선거리 10m 이상 이격 : 1점 - 설계풍량의 30% 이상 신선 외기 공급 : 1점 | ▶ | 1급 | 2점 이상 | 1 |  | 설계풍량의 30% 이상 신선 외기 공급 권장 - 전열교환기 설치 필요 - 실별로 급기구 및 배기구 필요 | 2급 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 기계-B731 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100% | 기계-A731
[9 empty] | ▶ | 2급 | 1점 | 0.5 | [7 empty] | 기계-B732 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100% | 기계-A732
7.4 | CO₂ 모니터링시스템 운영 및 환기량 평가 | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 2 | 제외 | [아래 1과 2의 점수 합계] 1. 매장 내 CO₂ 모니터링 시스템 - 상시 감시/제어 중앙 시스템 운영 + 매장 내 디스플레이 설치 : 1점 - 감시/제어 시스템 운영 : 0.7점 2. 매장 내 환기성능 - 600ppm 이하 : 1점 - 800ppm 이하 : 0.7점 | ▶ | 1급 | 2점 | 1 |  |  | - | 제외 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 건축-121
[9 empty] | ▶ | 2급 | 1.7점 | 0.85 | [15 empty] | 친환경-121
[9 empty] | ▶ | 3급 | 1점 | 0.5
[9 empty] | ▶ | 4급 | 0.7점 | 0.35
7.5 | 자동온도조절장치 설치 수준 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 자동온도조절장치 설치 비율 - 비주거용 : 냉난방 간감면적 200㎡ 당 - 숙박/학교 : 객실/일반교실 당 | ▶ | 1급 | 100% 이상 | 1 |  | 냉난방 공간 바닥면적 200㎡ 당 자동온도조절장치 1unit 설치 권장 | 1급 | 2 | 1 | 2 | 3 | 기계-B751 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100% | 기계-A751
[9 empty] | ▶ | 2급 | 80% 이상 | 0.8 | [7 empty] | 친환경-B751 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100% | 친환경-A751
[9 empty] | ▶ | 3급 | 60% 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 40% 이상 | 0.4
7.6 | 쾌적한 실내환경 조절방식 채택 | 제외 | 제외 | 2 | 제외 | 제외 | 제외 | 업무공간의 30% 이상에서 실내환경(온도, 환기, 풍량, 조명)의 조절 가능 여부 (개별제어 20㎡ 당) | ▶ | 1급 | 실내환경 2종 직접 조절 | 1 |  |  | - | 제외 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 건축-121
[9 empty] | ▶ | 2급 | 실내환경 1종 직접 조절 | 0.8 | [15 empty] | 친환경-121
7.7 | 객실 간 경계벽의 차음성능 | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 2 | [1,2 중 선택] 1. 객실 간 경계벽의 공기전달음 차단성능 Rw+C 2. 객실 간 경계벽 두께(구조에 따라 기준이 다름) | ▶ | 1급 | Rw+C 63dB 이상 or 객실경계벽 공유 없음 | 1 |  |  | - | 제외 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 건축-121
[9 empty] | ▶ | 2급 | Rw+C 58dB 이상 | 0.8 | [15 empty] | 친환경-121
[9 empty] | ▶ | 3급 | Rw+C 53db 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | Rw+C 48db 이상 | 0.4
7.8 | 교통소음(도로, 철도)에 대한 실내외 소음도 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 교통소음에 대한 실내외 소음도 LAeq (dB(A)) | ▶ | 1급 | LAeq 30dB 미만 | 1 |  | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | LAeq 35dB 미만 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | LAeq 40dB 미만 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | LAeq 45dB 미만 | 0.4
7.9 | 직달일광 조절 및 현휘 감소를 위한 차양 설치 | 제외 | 제외 | 제외 | 2 | 제외 | 제외 | 차양 설치 여부 | ▶ | 1급 | 일반교실의 50% 이상 차양 설치 | 1 |  |  | - | 제외 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 일반교실의 40% 이상 차양 설치 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 일반교실의 30% 이상 차양 설치 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 일반교실의 20% 이상 차양 설치 | 0.4
7.10 | 전용 휴게공간 조성 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 전용 휴게공간 조성 - 실별 조명 제어, 냉난방, 환기설비(또는 개폐가능한 창) 포함 - 1개소 15㎡ 이상, 해당 용도의 연면적 10,000㎡ 이상은 2개소 설치 식재공간(or 수공간) 조성 - 1개소 15㎡ 이상, 토심 30cm 이상, 급배수 설비 포함 | ▶ | 1급 | 전용 휴게공간 + 식재공간(or 수공간) | 1 |  | 근린생활시설 내 전용휴게공간 15㎡ 이상 계획 권장 - 실별 조명 제어, 냉난방, 환기설비(또는 개폐가능한 창) 포함 | 2급 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 건축-B7101 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100% | 건축-A7101
[9 empty] | ▶ | 2급 | 전용 휴게공간 or 식재공간(or 수공간) | 0.5
소계 |  | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | [9 empty] | 6.5 | 9.75
ID | 혁신적인 설계 | [13 empty] | 0 |  |  | / | 14
평가항목 |  | 배점 | 신축 비주거-일반건축물 | 신축 비주거-업무용건축물 | 신축 비주거-학교 | 신축 비주거-판매시설 | 신축 비주거-숙박시설 | 평가 방법 | 등급 기준 / 가중치 |  |  |  | Consulting |  | 등급 | 배점 | 가중치 | 평점 | 환산점 | To Do Action |  |  |  | 진행률
ID 1 | 대안적 교통관련 시설의 설치 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #REF! | ▶ | 1급 | 4점 | 1 |  | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 건축-BI11 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | ▶ | 2급 | 3점 | 0.75
[9 empty] | ▶ | 3급 | 2점 | 0.5
[9 empty] | ▶ | 4급 | 1점 | 0.25
ID 2-1 | 제로에너지건축물 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 제로에너지건축물 인증 | ▶ | 1급 | 1등급 | 1 |  | #REF! | #REF! | 3 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 2등급 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 3등급 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 4등급 | 0.4
[10 empty] | 5급 | 5등금 | 0.2
ID 3-1 | 건축물 전과정평가 수행 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 건축물 전과정평가(LAC) 수행 | ▶ | 1급 | 전과정평가(LCA) 수행 + 제3자 검증 | 1 |  | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 개략 전과정평가 수행 + 제3자 검증 | 0.5
▶
▶
ID 3-2 | 기존건축물의 주요구조부 재사용 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 주요구조부의 재사용률 | ▶ | 1급 | 60% 이상 재사용 | 1 |  | #REF! | #REF! | 5 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 50% 이상 재사용 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 40% 이상 재사용 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 30% 이상 재사용 | 0.4
ID 4 | 중수도 및 하폐수처리수 재이용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 중수 사용률 | ▶ | 1급 | 10% 이상 | 1 |  | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 8% 이상 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 6% 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 4% 이상 | 0.4
ID 5 | 녹색건설현장 환경관리 수행 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 건설현장 환경관리 수행 (수행 항목 (1)~(7) 별도 기준) | ▶ | 1급 | 모든 항목 수행 | 1 |  | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 3급 + (1),(2),(3) 항목 중 1개 수행 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 4급 + (4) 항목 수행 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | (5),(6),(7) 항목 수행 | 0.4
ID 6 | 표토재활용 비율 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 표토재활용 비율 V | ▶ | 1급 | V 40% 이상 | 1 |  | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | V 30% 이상 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | V 20% 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | V 10% 이상 | 0.4
ID 7 | 자연채광 성능 확보 | 제외 | 제외 | 제외 | 1 | 제외 | 제외 | 평균 주광률 및 균제도 | ▶ | 1급 | 평균 주광률 2.0% 이상 + 균제도 0.3 이상 | 1 |  | 해당사항 없음 | - | 제외 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 평균 주광률 2.0% 이상 | 0.8
[9 empty] | ▶ | 3급 | 평균 주광률 1.5% 이상 | 0.6
[9 empty] | ▶ | 4급 | 평균 주광률 1.0% 이상 | 0.4
ID + | 녹색건축전문가의 설계 참여 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 녹색건축인증전문가 설계 참여 | ▶ | 1급 | 녹색건축인증전문가 설계 참여 | 1 |  | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 친환경-BI+1 | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 50% | 75% | 100%
ID + | 혁신적인 녹색건축계획 및 설계 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 혁신적인 녹색건축 심의 결과 | ▶ | 1급 | 90점 이상 | 1 |  | #REF! | #REF! | 3 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ▶ | 2급 | 80점 이상 | 0.7
[9 empty] | ▶ | 3급 | 60점 이상 | 0.4
소계 |  | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | [9 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 복합건축물 평가 중 '일반건축물(근린생활시설)' 부분 총점 | 17.55 | 복합건축물의 경우 단일부분 총점이 최소 50점 이상 필수임
복합건축물 전체 총점 | [13 empty] | #REF! | #REF!
[22 empty] | 컨설팅 진행률 | #REF! | 42 |  |  | #REF!
[20 empty] | 총점 | 17.55
[20 empty] | 등급 | -
[15 empty] | 데이터유효성 검사용입니다. 삭제하지 마세요 |  |  |  |  | 등급 산출용
[15 empty] | 1급 |  |  |  |  | 0 | -
[15 empty] | 2급 |  |  |  |  | 50 | 일반
[15 empty] | 3급 |  |  |  |  | 60 | 우량
[15 empty] | 4급 |  |  |  |  | 70 | 우수
[15 empty] | 5급 |  |  |  |  | 80 | 최우수
-
Phase 1 : 제안 단계(25%) → Phase 2 : 클라이언트가 인지한 상태(50%)
→ Phase 3 : 적용 확정 및 도면 작성 중(75%) → Phase 4 : 도면(서류)상으로 확인됨(100%)
Note on N226: 이종일: 평점 계산하여 입력하세요.

## 복합건축물 배점표 (hidden)
복합건축물 총점 = | ∑(용도별 총점 ×용도별 바닥면적)
대상건축물의 바닥면적의 합
용도 | 총점 | 바닥면적 | 총 바닥면적
업무시설 | #REF! | 4758.52 | 6062.32 | 78.49%
일반건축물 | 17.55 | 1303.8 |  | 21.51% | 근린생활시설 면적을 20% 미만으로 설계할 경우 단일 용도로 평가 가능
복합건축물 총점 | #REF! | 등급 | #REF!
등급 산출용
| 0 | -
| 50 | 일반등급(그린4등급)
| 60 | 우량등급(그린3등급)
| 70 | 우수등급(그린2등급)
| 80 | 최우수등급(그린1등급)

## 데이터유효성 (hidden)
To Do Action 진행률
P1 | 25
P2 | 50
P3 | 75
P4 | 100

## COLOR PATCH (hidden)
COLOR PATCH

## Sheet1 (2) (hidden)
[6 empty] | 취득평점 |  | 총 배점
01 |  | 토지이용 및 교통 |  |  |  | 5.57 | / | 14
| 1.1 | 기존대지의 생태학적 가치 |  |  |  | 적용등급 | 평점 | 환산점 | CONSULTING
전체 대지 중 생태학적 가치가 낮은 대지의 면적 비율(ex, 재사용 대지) |  |  | 배점 | 1급 | 80% 이상 | 적용등급 | 취득평점 | 환산점수 |  | 기사용 대지 100% 임
|  |  |  | 2급 | 70% 이상
|  |  | 2 | 3급 | 60% 이상 | 1급 | 2 | 2
|  |  |  | 4급 | 50% 이상
| 1.2 | 과도한 지하개발 지양
대지면적 대비 지하구조물 설치 비율 |  |  | 배점 | 1급 | 200% 미만 | 적용등급 | 취득평점 | 환산점수 |  | 기사용 대지 100% 임
|  |  |  | 2급 | 300% 미만
|  |  | 3 | 3급 | 400% 미만 | 1급 | 2 | 2
|  |  |  | 4급 | 500% 미만